| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:

- Tên học phần: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

MEASUREMENT ENGINEERING

- Số tín chỉ (TC): 02 TC

- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 04 ngành hoặc nhóm ngành Kỹ thuật hóa dầu, Kỹ thuật địa chất và Kỹ thuật dầu khí.

- Loại học phần: 	 bắt buộc		 tự chọn

- Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện - điện tử

- Học phần học trước: Vật lý 1, 2

- Học phần học song hành:

- Phân bổ thời gian :

- Lên lớp:	36 tiết

+ Lý thuyết: 	24 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:	12 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu:              72 giờ

2. Mục tiêu của học phần

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật đo lường trong ngành dầu khí. Trình bày các nguyên lý đo, phương pháp đo và thiết bị đo các thông số cơ bản. Trên cơ sở đó, người học biết cách sử dụng thiết bị đo và xử lý kết quả đo trong công việc sau này.

3. Chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức đo lường như lấy mẫu, chuẩn mẫu, các phương pháp đo, sai số phép đo đến các phương pháp làm tròn phép đo, loại trừ sai số hệ thống. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo đặc trưng, hệ thống chuyển đổi sơ cấp đơn vị đo lường và các thống số công nghệ trong lĩnh vực dầu khí cũng sẽ được trang bị cho sinh viên.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên các khái niệm thuật ngữ trong đo lường, phân loại các lĩnh vực đo lường học. Phân loại các cách thực hiện phép đo và các đặc trưng của kỹ thuật đo lường. Các khái niệm đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất, các hệ đơn vị đo lường và cách xác định, chuyển đổi giữa chúng.

- Phân biệt chuẩn đo lường, chất chuẩn, mẫu chuẩn, thiết bị chuẩn và thiết bị mẫu. Phân loại chuẩn đo lường và quy trình truyền chuẩn.

- Nắm vững các phương pháp biến đổi thẳng, phương pháp so sánh, các ưu nhược điểm của từng phương pháp và ứng dụng.

- Cung cấp các khái niệm sai số phép đo, sai số tuyệt đối, sai số tương đối, cấp chính xác thiết bị đo. Phân loại sai số phép đo. Phương pháp loại trừ sai số hệ thống. Phương pháp xác định tổng sai số của hệ thống đo. Quy tắc làm trong kết quả phép đo. Xác định sai số ngẫu nhiên.  Tìm khoảng giá trị kết quả đó với xác suất P. Xây dựng biểu thức giải tích đường cong thực nghiệm.

- Phân loại thiết bị đo, chuyển đổi đo lường, hệ thống thông tin đo lường. Các đặc trưng của thiết bị đo: độ nhạy, ngưỡng độ nhạy, độ chính xác, độ tuyến tính, dải chết, độ trễ.. Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo kiểu biến đổi thẳng, kiểu so sánh và chức năng các phần tử.

- Nắm vững nguyên lý làm việc, cấu tạo các cơ cấu chỉ thị đo tương tự, cơ cấu chỉ thị tự ghi, cơ cấu chỉ thị số, các loại mạch đo: mạch tỉ lệ, mạch khuếch đại, mạch gia công và tính toán, mạch so sánh, mạch tạo hàm và mạch chuyển đổi A/D, D/A.

- Phân loại, nguyên lý làm việc, phương pháp đo và các đặc trưng của thiết bị đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số và đo các đại lượng từ.

- Phân loại cảm biến đo nhiệt độ. Phương pháp đo và đặc trưng của cảm biến tiếp xúc: nhiệt kế giãn nở, RTD, Thermistor, Thermocouple. Phương pháp đo và đặc trưng của cảm biến không tiếp xúc: Nhiệt kế hồng ngoại, Hỏa kế quang cường độ sáng, Hóa kế bức xạ toàn phần.

- Các khái niệm cơ bản đo áp suất, đơn vị đo áp suất. Nguyên lý làm việc và đặc trưng cảm biến áp suất cân bằng thủy tĩnh ( Áp kế ống chữ U, áp kế kiểu bình rót, áp kế kiểu ống nghiêng), cảm biến áp suất đàn hồi dạng xi phông, lò xo ống, màng.

- Nguyên lý làm việc, cấu tạo bộ biến đổi kiểu điện dung, điện trở, điện áp và điện cảm. Phân loại thiết bị đo áp suất trong công nghiệp.

- Các khái niệm và phân loại thiết bị đo mức. Nguyên lý làm việc, đặc trưng thiết bị đo mức bằng phao, sủi khí, bằng chuyển vị, chênh áp, điện dung, sóng siêu âm, sóng Radar, phóng xạ

- Khái niệm dòng chảy tầng, dòng chảy rối, số Reynolds...và phân loại thiết bị đo lưu lượng. Nguyên lý làm việc, đặc trưng thiết bị đo lưu lượng dựa trên chênh áp (tấm đục lỗ Orifice, Ống Venturi, miệng phun Nozzle, ống Pitot, nón chữ V, chèn nêm..), đo lưu tốc(lưu lượng kế từ thông, dòng xoáy Vortex, siêu âm, turbine..), đo khối lượng (lưu lượng kế Coriolis, gia nhiệt).

b) Kỹ năng

- Sinh viên nắm được nguyên lý, phương pháp đo và xử lý gia công phép đo.

- Hiểu nguyên lý đo, các đặc trưng của thiết bị đo và lựa chọn thiết bị đo lường phù hợp với yêu cầu công nghệ quá trình.

c) Thái độ

Hình thành Nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.

4. Học liệu

- Tài liệu bắt buộc:

[1] Nguyễn Trung Khương, Bài giảng điện tử Kỹ thuật đo lường, Trường ĐHDK Việt Nam, 2014.

- Tài liệu tham khảo:

[2] Phạm Thương Hàn. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1,2 . NXBGD. 1997.

[3] Lê Văn Doanh, Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2006.

[4] Lê Quốc Huy. Giáo án Kỹ thuật đo lường. ĐHBKHN.

[5] Hoàng Minh Công. Giáo trình Cảm biến Công nghiệp. ĐHBKĐN.

[6] Ernest O. Doebelin. Measurement systems .Application and Design. 5st edition. McGraw Hill

[7] Semyon G.Rabinovich. Evaluating Measurement Accuracy. A practical Approach. Springer, 2010.

[8] William C. Dunn. Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control. 1st edition. 2005.

[9] Thomas A.Hughes. Measurement of Control Basics. 3rd Edition. 2002

[10] Alan S. Morris. Measurement and Instrumentation Principles. 3rd Edition. 2001.

[11] Nabil  E. Battikha. The Condensed Handbook of Measurement and Control. 3rd Editon. 2007.

- Tài liệu khác:

[12] Tài liệu đào tạo nội bộ Bình Sơn Refining and Petrochemical Co., Ltd.

[13] Tài liệu đào tạo thiết bị Fisher Rosermount.

[14] Các trang web của các hãng sản xuất thiết bị đo lường và cảm biến: Emerson Rosermount, Honeywell, ABB, Yokogawa, Omron, Siemen, Fluke...

[15]  Tạp chí tự động hóa ngày nay. http://www.automation.org.vn.

[16]  Trang web hiện đại hóa. http://www.hiendaihoa.com.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:           25%

+ Tham dự lớp đầy đủ: 		5%

+ Báo cáo tiểu luận:		           20%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:               25%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 			45 phút

c)  Thi cuối kỳ:				 50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 			60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần

- Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học

| Thời gian | Nội dung | Hình thức tổ chức dạy-học (ghi tổng số tiết cho mỗi cột) |  |  |  | PPGD/Yêu cầu SV | Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GIỜ LÊN LỚP |  |  | TN/Thực hành/Thực tập |  |  |
|  |  | Lý thuyết | Bài tập | Chuyên đề |  |  |  |
| Tuần 1 | Chương 1: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa 1.1. Khái niệm, định nghĩa trong đo lường học 1.2. Phân loại cách thực hiện phép đo 1.3. Các đặc trưng của Kỹ thuật đo lường | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 1 | - Hiểu được vai trò, chức năng của đo lường. - Nắm được các khái niệm thuật ngữ trong đo lường, phân loại các lĩnh vực đo lường học. - Phân loại các cách thực hiện phép đo và các đặc trưng của kỹ thuật đo lường. |
| Tuần 2 | Chương 2: Mẫu và chuẩn 2.1. Đơn vị đo và hệ đơn vị đo lường SI 2.2. Thiết bị chuẩn 2.3. Thiết bị mẫu 2.4. Phân loại chuẩn đo lường 2.5. Cách truyền chuẩn Chương 3: Phương pháp đo 3.1. Phương pháp biến đổi thẳng 3.2. Phương pháp so sánh | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 2,3 | - Nắm được đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất, các hệ đơn vị đo lường và cách xác định, chuyển đổi giữa chúng. - Phân biệt chuẩn đo lường, chất chuẩn, mẫu chuẩn, thiết bị chuẩn và thiết bị mẫu. - Phân loại chuẩn đo lường và quy trình truyền chuẩn. - Nắm vững các phương pháp biến đổi thẳng, phương pháp so sánh, các ưu nhược điểm của từng phương pháp và ứng dụng. |
| Tuần 3 | Chương 4: Sai số phép đo 4.1. Khái niệm cơ bản sai số phép đo 4.2. Phân loại sai số phép đo 4.3. Phương pháp loại trừ sai số hệ thống 4.4. Xác định tổng sai số của hệ thống đo 4.5. Xác định sai số hệ thống đo cân bằng Chương 5: Xử lý kết quả phép đo 5.1. Qui tắc làm tròn kết quả phép đo 5.2. Xử lý kết quả phép đo | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 4,5 | - Hiểu khái niệm sai số phép đo, sai số tuyệt đối, sai số tương đối, cấp chính xác thiết bị đo. - Phân loại sai số phép đo. - Phương pháp loại trừ sai số hệ thống. - Phương pháp xác định tổng sai số của hệ thống đo. - Quy tắc làm trong kết quả phép đo. - Xác định sai số ngẫu nhiên. - Tìm khoảng giá trị kết quả đó với xác suất P. - Xây dựng biểu thức giải tích đường cong thực nghiệm. |
| Tuần 4 | Chương 6: Thiết bị đo và các đặc trưng 6.1. Phân loại thiết bị đo 6.2. Các đặc trưng của thiết bị đo 6.3. Sơ đồ cấu trúc của thiết bị đo | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 6 | - Phân loại thiết bị đo, chuyển đổi đo lường, hệ thống thông tin đo lường. - Các đặc trưng của thiết bị đo: độ nhạy, ngưỡng độ nhạy, độ chính xác, độ tuyến tính, dải chết, độ trễ.. - Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo kiểu biến đổi thẳng, kiểu so sánh và chức năng các phần tử. |
| Tuần 5 | Chương 7: Các phần tử chức năng của thiết bị đo 7.1. Các cơ cấu chỉ thị 7.2. Mạch đo | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 7 | - Nắm vững nguyên lý làm việc, cấu tạo các cơ cấu chỉ thị đo tương tự, cơ cấu chỉ thị tự ghi, cơ cấu chỉ thị số. |
| Tuần 6 | Chương 7: Các phần tử chức năng của thiết bị đo (tt) 7.2. Mạch đo | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 7 | - Phân loại mạch đo: mạch tỉ lệ, mạch khuếch đại, mạch gia công và tính toán, mạch so sánh, mạch tạo hàm và mạch chuyển đổi A/D, D/A. |
| Tuần 7 | Chương 8. Đo các đại lượng điện 8.1. Đo dòng điện và điện áp 8.2. Đo tần số 8.3. Đo các đại lượng từ | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 8 | - Phân loại, nguyên lý làm việc, phương pháp đo và các đặc trưng của thiết bị đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số và đo các đại lượng từ. |
| Tuần 8 | Kiểm tra giữa kỳ | 2 |  |  |  |  |  |
| Tuần 9 | Chương 9. Đo nhiệt độ 9.1. Khái niệm cơ bản và phân loại cảm biến đo nhiệt độ 9.2. Cảm biến tiếp xúc 9.3. Cảm biến không tiếp xúc | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 9 | - Phân loại cảm biến đo nhiệt độ. - Phương pháp đo và đặc trưng của cảm biến tiếp xúc: nhiệt kế giãn nở, RTD, Thermistor, Thermocouple. - Phương pháp đo và đặc trưng của cảm biến không tiếp xúc: Nhiệt kế hồng ngoại, Hỏa kế quang cường độ sáng, Hóa kế bức xạ toàn phần. |
| Tuần 10 | Chương 10. Đo áp suất 10.1. Khái niệm cơ bản đo áp suất 10.2. Cảm biến áp suất cân bằng thủy tĩnh 10.3. Cảm biến áp suất biến dạng đàn hồi | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 10 | - Các khái niệm cơ bản đo áp suất, đơn vị đo áp suất. - Nguyên lý làm việc cảm biến áp suất cân bằng thủy tĩnh: Áp kế ống chữ U, áp kế kiểu bình rót, áp kế kiểu ống nghiêng. - Nguyên lý làm việc, cấu tạo và đặc trưng cảm biến áp suất đàn hồi dạng xi phông, lò xo ống, màng. |
| Tuần 11 | Chương 10. Đo áp suất (tt) 10.4. Các bộ chuyển đổi điện 10.5. Phân loại thiết bị đo áp suất trong công nghiệp Chương 11. Đo mức 11.1. Khái niệm và phân loại thiết bị đo mức 11.2. Thiết bị kính mức 11.3. Thiết bị đo mức bằng phao 11.4. Thiết bị đo mức bằng sủi khí | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 10,11 | - Nguyên lý làm việc, cấu tạo bộ biến đổi kiểu điện dung, điện trở, điện áp và điện cảm. - Phân loại thiết bị đo áp suất trong công nghiệp. - Các khái niệm và phân loại thiết bị đo mức. - Nguyên lý làm việc, đặc trưng thiết bị đo mức bằng phao, sủi khí. |
| Tuần 12 | Chương 11. Đo mức (tt) 11.5. Thiết bị đo mức chuyển vị 11.6. Thiết bị đo mức bằng chênh áp 11.7. Thiết bị đo mức bằng điện dung 11.8. Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm 11.9. Thiết bị đo mức bằng sóng Radar 11.10. Thiết bị đo mức bằng phóng xạ Chương 12. Đo lưu lượng 12.1. Khái niệm và phân loại thiết bị đo lưu lượng | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 11,12 | - Nguyên lý làm việc, đặc trưng thiết bị đo mức bằng chuyển vị, chênh áp, điện dung, sóng siêu âm, sóng Radar, phóng xạ. - Các khái niệm dòng chảy tầng, dòng chảy rối, số Reynolds...và phân loại thiết bị đo lưu lượng. |
| Tuần 13 | Chương 12. Đo lưu lượng (tt) 12.2. Thiết bị đo lưu lượng dựa trên chênh áp 12.3. Thiết bị đo lưu lượng dựa trên đo lưu tốc 12.4. Thiết bị đo lưu lượng dựa trên đo khối lượng | 2 |  |  |  | PPGD: -Thuyết trình - Trình chiếu Powerpoint Yêu cầu SV: - Đọc tài liệu [1] chương 12 | - Nguyên lý làm việc, đặc trưng thiết bị đo lưu lượng dựa trên chênh áp (tấm đục lỗ Orifice, Ống Venturi, miệng phun Nozzle, ống Pitot, nón chữ V, chèn nêm..), đo lưu tốc(lưu lượng kế từ thông, dòng xoáy Vortex, siêu âm, turbine..), đo khối lượng (lưu lượng kế Coriolis, gia nhiệt). |
| Tuần 14 | Báo cáo tiểu luận |  |  | 6 |  |  |  |
| Tuần 15 | Báo cáo tiểu luận |  |  | 6 |  |  |  |

8. Thông tin về GV/nhóm GV

- Họ và tên: Dương Hoàng Hải

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường 6, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 0908025480			  Email:

Các hướng nghiên cứu chính: Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật

- Họ và tên: Nguyễn Trung Khương

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Khoa Dầu khí, Tầng 7 Trường ĐHDK, Phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0986785797			Email: khuongnt@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật

Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014

| HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Lê Phước Hảo | PHÒNG ĐÀO TẠO TS Lê Quốc Phong | TRƯỞNG KHOA TS Hoàng Thịnh Nhân | TRƯỞNG BỘ MÔN TS Bùi Thu Hoài | GIẢNG VIÊN TS Dương Hoàng Hải |
| --- | --- | --- | --- | --- |